| 令和 年 月 日 仁淀消防組合消防長 様 管理権限者又は 防火管理者 氏名 自衛消防訓練通知書 |
| --- |
| 事業所の所在 |  |
| 事業所等の名称 |  | 業態 |  |
| 実施日時 | 令和 年 月 日 時 分から 時 分 |
| 訓練種別 | １総合訓練 ２部分訓練 ３基礎訓練 ４配置訓練 ５図上訓練 |
| 参加人員 | 名 | 担当者 |  |
| 消防署員の派遣 | 要 ･ 否 |
| 訓練概要 |
| 注 １ 訓練の種別および消防署員の派遣の要否欄については、該当するものを○で囲む。 ２ 訓練概要欄に実施内容が記載しきれない場合には、別紙となること。 |

◆届出書の概要（制度の概要）

ある一定規模以上の建物等においては、定期的に消防訓練（通報訓練，消火訓練，避難訓練）を実施しなければなりません。

特に、デパ－トや百貨店、旅館・ホテル等の不特定多数の人が集まる建物については、消火訓練及び避難訓練を年に２回以上実施しなければなりません。

この届出書は、この様な訓練を計画若しくは実施したときに、この様式を使用して届出をしていただいています。

◆届出書の根拠

消防法第８条第１項，消防法施行令第４条第３項，消防法施行規則第３条第６・７項

◆届出方法等

１．届出場所

建物を管轄する消防署，分署

２．届出に必要なもの

（１）届出書２部

（２）届出書には、消防訓練の概要を添付して下さい。

※万が一、火災が発生した場合のためにも、自衛消防訓練を適正に実施するようお願いします。

不特定多数の方が利用する建物（劇場、百貨店、病院、飲食店、旅館等）が実施する自衛消防訓練は、年２回以上実施するものとされています。

このうち、１回以上は総合訓練を実施し、部分訓練（消火訓練と避難訓練等）を、１回以上実施する必要がありますので、訓練計画樹立の際に、ご配慮ください。

１　防火管理に係る自衛消防訓練とは

自衛消防訓練は「通報訓練」、「消火訓練」、「避難訓練」と、これらを一連で実施する「総合訓練」に分けられますが、それぞれの訓練の概要については、次のとおりです。

（１）通報訓練

火災の発生に気づいてから、施設内への周知や１１９番への電話などの対応訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。なお、模擬１１９通報については、消防機関に見立てた者に対し、内線電話や模擬通報装置等を用いた模擬通報でも支障ありません。

○　電話などの通報装置・放送設備等の位置と取り扱い要領の確認

○　１１９通報要領の確認（通報すべき内容と通報の仕方）

○　想定に基づく模擬１１９通報、館内連絡

（２）避難訓練

建物内の人に火災などの発生を知らせ、階段や通路を使用して安全な場所までの避難及び誘導、又は避難器具の取扱いなどの訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。

○　避難設備・警報設備・器具の位置と使用方法の確認

○　想定に基づく避難指示・誘導（放送設備によるものも含む。）と模擬避難

○　避難後の確認（避難人数・未避難者・負傷者数など）

（３）消火訓練

消火器の取扱いや屋内消火栓等を使用した初期消火を目的とした訓練をいい、概ね次の内容を含んだものとします。

○　消火設備・器具の位置と使用方法の確認

○　消火設備・器具の実使用

（４）総合訓練

火災発生を想定して、火災発見から、通報、消火、避難の各訓練を一連で実施する訓練をいいます。

２　留意事項

（１）共通事項

○　自衛消防訓練の事前通報は、「自衛消防訓練通知書」を使用して管轄消防署へお知らせください。（不特定多数の方が利用する建物（劇場、百貨店、病院、飲食店、旅館等）については、消防法において義務とされていますので、必ずお知らせください。）

○　自衛消防訓練への消防職員の派遣依頼の有無に関わらず、必要に応じて消防職員が現地に赴き、消防訓練の実施状況を指導・確認することがありますので、ご了承ください。

○　自衛消防訓練実施後は、「防火管理維持台帳」等に実施日時や実施内容等を確実に記録し、訓練実施状況を客観的に確認できるようにしてください。

○　査察時等を利用して「防火管理維持台帳」等の記録との照合などにより、自衛消防訓練の実施状況を確認しますのでご協力ください。

※　防火管理に係る特例認定防火対象物について

特例認定防火対象物において、消防訓練を実施する際には「自衛消防訓練通知書」により事前に管轄消防署にお知らせいただくとともに、自衛消防訓練実施後は「防火管理維持台帳」等により訓練実施結果を確実に記録し、客観的に確認できるようにしてください。