第4号様式

| 急 速 充 電 設 備 燃料電池発電設備 発電設備 変電設備 蓄電池設備 | 設置届出書 |
| --- | --- |
| 年 月 日 仁淀消防組合消防長 様 届出者 住 所 氏 名 ℡ |
| 防火 対象物 | 所在地 | ℡ |
|  | 名称 |  | 用途 | 項 |
| 設 置 場 所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）・ 屋外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等又は 特殊消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有 ・ 無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 届 出 設 備 | 電圧 | Ｖ | 全出力又は 定格容量 | ｋＷ ＡＨ・セル |
|  | 着工（予定） 年 月 日 | 年 月 日 | 竣工（予定） 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式（ 屋内 ・ 屋外 ） ・ その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工事施工者 | 住所 | ℡ |
|  | 氏名 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

第4号様式

| （記載例） | 急 速 充 電 設 備 燃料電池発電設備 発電設備 変電設備 蓄電池設備 | 設置届出書 |
| --- | --- | --- |
| ○○年○○月○○日 仁淀消防組合消防長 様 届出者 住 所 吾川郡○○町○丁目○○番○○号 氏 名 ○○ ㈱ 代表取締役 ○○ ○○ ℡ ○○○（○○○）○○○ |
| 防火 対象物 | 所在地 | 吾川郡○○町○丁目○○番○○号 ℡ ○○○（○○○）○○○ |
|  | 名称 | ㈱ ○○○いのビル | 用途 | 複合用途ビル （16 項）イ |
| 設 置 場 所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  | 耐火構造 | 屋内（２階）・ 屋外 | ○○○○．○○㎡ |
|  | 消防用設備等又は特殊消防用設備等 | 消火器 | 不燃区画 | 有 ・ 無 | 換気設備 | 有 ・ 無 |
| 届 出 設 備 | 電圧 | ○○○Ｖ | 全出力又は 定格容量 | ○○○ｋＷ ＡＨ・セル |
|  | 着工（予定） 年 月 日 | ○○年○○月○○日 | 竣工（予定） 年 月 日 | ○○年○○月○○日 |
|  | 設備の概要 | 種 別 | キュービクル式（ 屋内 ・ 屋外 ） ・ その他 |
|  |  | スプリンクラー設備の非常電源として自家発電設備を設置 |
| 主任技術者氏名 | ○○○電気㈱ ○ ○ ○ ○ |
| 工事施工者 | 住所 | 吾川郡○○町○丁目○○番○○号 ℡ ○○○（○○○）○○○ |
|  | 氏名 | ○○○電気㈱ ○ ○ ○ ○ |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は定格容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては定格容量を記入すること。

５　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

◇届出書の概要（制度の概要）

使用に際して火災のおそれのある電気設備からの危険を排除するとともに，他の施設への延焼を防ぎあるいは他の火災から電気設備を防護するために事前の届出を義務付け，電気設備の位置，構造，管理の適正化を図ることを目的としています。

◇届出書の根拠

仁淀消防組合火災予防条例第8条の3，第11条，第12条，第13条及び第44条

※添付書類

（１）届出書２部

（２）届出書には，当該設備の設計図を添付して下さい。

・設備の配置図、立面図、構造図、結線図、接続図及び仕様書

・設備を設置した室の平面図、構造図及び室内仕上表