様式第43（第62条の5の3関係）

休止中の地下埋設配管の漏れの点検期間延長申請書

| 年 月 日 仁淀消防組合長 様 申請者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | ℡ |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は取扱所 の区分 |  |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 | 第 号 |
| 設置の完成検査年月日 及び検査番号 | 年 月 日 | 第 号 |
| 対象となる地下埋設配管 |  |
| 当該地下埋設配管の設置時の 完成検査期日 |  |
| 危険物の漏れを覚知しその漏洩 拡散を防止するための措置の有無 | 告示第71条の2第3項第1号イ又はロに掲げる措置 | （ 有 ・ 無 ） |
|  | 告示第71条の2第3項第2号に掲げる措置 | （ 有 ・ 無 ） |
|  | 平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置 | （ 有 ・ 無 ） |
| 直近の漏れの点検を行った年月日 |  |
| 期間延長後の 漏れの点検予定期日 |  |
| その他参考となる事項 |  |
| ※受 付 欄 | 備考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事業所の所在地を記入すること。

３　告示は、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和49年自治省告示

第99号）とすること。

４　※印の欄は記入しないこと。

危険物の漏れを覚知しその漏洩拡散を防止するための措置内容

○告示第71条第4項第1号イ又はロに掲げる措置とは

イ⋯区画内に設けられた漏洩検査管により週一回以上漏れの確認をしている

ロ⋯100分の1の精度で在庫管理を行い週に一回以上漏れを確認している

○告示第71条第4項第2号に掲げる措置とは

タンク室等の区画が設けられている

○平成15年総務省令第143号附則第3項に掲げる措置とは

漏洩検査管により週に一回以上漏れの確認をして、100分の1の精度で在庫管理を行い週に一回以上漏れを確認し、漏洩時の計画書を消防に届けている。又は漏洩検査管により週に一回以上漏れの確認をして、電気防食が設置されている。