様式第17（第8条関係）

製造所

危険物　貯蔵所　廃止届出書

取扱所

| 年 月 日 仁淀消防組合長 様 届出者 住 所 （電話 ） 氏 名 |
| --- |
| 設置者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  |
| 設置場所 |  |
| 設置の許可年月日 及び許可番号 | 年 月 日 第 号 |
| 設置の完成検査年月日 及び検査番号 | 年 月 日 第 号 |
| 製造所等の別 |  | 貯蔵所又は 取扱所の区分 |  |
| 危険物の類、品名 (指定数量)、最大数量 |  | 指定数量 の倍数 | 倍 |
| 廃止年月日 |  |
| 廃止の理由 |  |
| 残存危険物の処理 |  |
| ※受付欄 | ※経過欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　品名（指定数量）の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確でない場合に（　）内に該当する指定数量を記載すること。

４　※印の欄は、記入しないこと。

記載要領

〔危険物製造所等廃止届出書　記載要領〕

１．届出に係る施設以外を二重線で抹消する。

２．届出日（届出書提出日）が記入する。

３．あて先は、「仁淀消防組合長」と記入する。

４．「届出者」欄は、所有者、管理者又は占有者の住所、氏名を記入する。なお、設置者であることが望ましい。

法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地とする。

５．「設置者」欄は、設置者の住所、氏名を記入する。

６．「設置場所」欄は、当該危険物施設の所在地を記入する。

７．「設置の許可年月日及び許可番号」欄は、当該危険物施設の設置許可年月日・許可番号を記入する。

８．「設置の完成検査年月日及び検査番号」欄は、当該危険物施設の設置の完成検査年月日・検査番号を記入する。

９．製造所等の別」欄は、製造所、貯蔵所又は取扱所の別を記入する。

10．「貯蔵所又は取扱所の区分」欄は、危政令第２条及び第３条に掲げる施設区分（同令第３条第２号イ及びロを含む。）を記入する。製造所の場合は斜線で抹消する。

11．「危険物の類、品名、最大数量」欄は、当該危険物施設の設置（変更）許可申請書、品名・数量又は指定数量の倍数変更届出書等を確認して記入する。

12．「廃止年月日」欄は、危険物施設を廃止した年月日を記入する。

（届出日と同年月日又は過去の年月日となる。）

13．「廃止の理由」欄は、理由を簡記する。

14．「残存危険物の処理」欄は、廃止するタンクや配管内等に危険物を残存し、又は可燃性蒸気を滞留させない措置、方法について記入する。

廃止の届出

１．廃止の届出は、製造所等の用途が廃止若しくは災害等により使用不能となった場合又は製造所等の区分を変更した場合に届け出ること。

（S37.9.17自消丙予発第91号質疑）

２．みだりに放置された製造所等については、関係者において消防法第3章に規定する占有者として適当なものを選出させ、当該占有者により用途廃止等について、消防法上必要な措置を講じさせるものとする。

（S51.2.21消防危第117号質疑）

３．地下貯蔵タンクの用途廃止に係る安全管理指針（H3.7.11消防危第78号通知）

(1)．廃止タンクの危険性に関する周知徹底

用途を廃止した地下貯蔵タンク（以下｢廃止タンク｣という。）は、内部の危険物を完全に抜き取ったように見えても、タンクの内部のさび等のすき間に危険物が残留し、一定時間経過するとタンク内部に危険物の蒸気が充満する場合が多いこと、又、タンク内部に危険物の蒸気がほとんど見られない場合でも、溶断機等を使用して加熱すると蒸気が発生する可能性が高いことなどの廃止タンクの危険性について、作業員等に周知徹底を図ること。

(2)．廃止時の留意事項

ア．廃止タンク内及び配管内の危険物を完全に抜き取ること。この場合において、引火点が40℃未満の危険物を抜き取る場合は、静電気を除去するために、廃止タンク、抜き取りポンプ及び収納容器を接地するとともに、電気機器は防爆構造のものを使用すること。

イ．廃止タンク内を乳化剤、中和剤等で洗浄後、気相部が生じないようタンク頂部まで水を充填するか、又はガス検知器で廃止タンク内に可燃性蒸気がないことを確認すること。

ウ．廃止タンクは、撤去することを原則とするが、やむを得ず廃止タンクを埋設した状態にしておく場合は、水又は砂をタンク内に完全に充填すること。

(3)．廃止タンク掘り起こし時の留意事項

ア．廃止タンクのマンホール、ソケット等の開口部を封鎖してから廃止タンクの周囲を堀削すること。

イ．廃止タンクの周囲の土には、危険物が残存していることがあるので、ガス検知器で可燃性蒸気の有無を確認するとともに、可燃性蒸気が検知された場合には、周囲の土に中和剤を散布し、堀削穴に可燃性蒸気が充満しないようにすること。

ウ．危険物配管の切断は、切断機等の火気を使用しないことを原則とするが、やむを得ず火気を使用する場合は、配管内を洗浄し、フランジ部を遮断する等タンクへの空気の流通を絶った後に行うこと。

(4)．廃止タンク解体作業時の留意事項

ア．廃止タンクの解体は、解体工場等の安全な場所で行うこと。

イ．解体作業に従事する作業者に対して、貯蔵されていた危険物の性状、作業手順及び安全の確認について周知徹底すること。

ウ．消火器を準備しておくこと。

エ．解体作業者は、廃止タンクの鏡板の前で作業しないこと。

オ．マンホールのない廃止タンクの解体作業は、まずタンクに十分な開放口を設けることから開始することとし、溶断機等の火気を使用する場合は、次のいずれかによる安全に配慮した方法で行うこと。

(ｱ)．廃止タンクに水を充填し、可燃性蒸気及び空気を大気中に放出し、廃止タンク内の気相部をなくしてから開放口を設ける方法

(ｲ)．廃止タンク内に窒素ガス等の不燃性気体を流し続け、廃止タンク内の可燃性蒸気及び空気を不燃性気体で置換してから開放口を設ける方法

(ｳ)．(ｱ)又は(ｲ)と同等以上の安全性を有する方法

カ．マンホールのある廃止タンクは、マンホールを開放して解体すること。

(5)．その他

ア．埋設された状態の廃止タンクを掘り起こして解体する場合にあっても、前記(3)及び(4)によること。

イ．廃止タンクを売却し、又は譲渡する場合は、前記(3)及び(4)の留意事項中必要な安全対策事項を相手側に通知すること。

４．｢残存危険物の処理｣の欄には、火災・爆発等の事故防止のための危険物施設内に可燃性混合気が滞留しない状態とする等の処理の方法について記載すること。

（H17.1.14消防危第14号通知）